опросный лист

для  подборА водоподготовительного оборудования для котельных установок

Заказчик ____________________________________Тел./факс_____________________________________________

Наименование объекта ________________________________________________________________________________________

Источник водоснабжения:

- Скважина  __________

- Река, озеро _____________

- Горводопровод ______________

- Другое__________________

Давление в водопроводной сети, МПа _________________________

Тип и марка котлов:

- Паровые ______________

- Водогрейные _________

- Барабанные________

- Прямоточные_______________

- Другие____________________________

- Водотрубные ____________________________

- Газотрубные_____________________________

- Тип топлива _____________________________

Рабочее давление и температура, МПа;  0С_____________________________

Паропроизводительность, т/ч _______________

Процент возврата конденсата___________________________

Количество подпиточной воды, м3/ч_____________________________________________________________________________

Наличие и объем бака запаса ХОВ, м3____________________________

Наличие деаэратора____________________________

Предусмотрена ли коррекционная обработка и какая: ____________________________________________________________

Требования к качеству пара, для каких целей используется

Показатели качества воды (заполнить необходимые для каждого типа воды)

| Показатель | Исходная вода | Питательная вода | Конденсат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Анализ | Требования фирмы или завода-изготовителя |  |
| Цветность, град |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |  |  |
| Окисляемость перм., мг/л |  |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  |  |  |  |
| Щелочность по ф/ф, мг-экв/л |  |  |  |  |
| Щелочность по м/о, мг-экв/л |  |  |  |  |
| Хлориды (Cl-), мг/л |  |  |  |  |
| Сульфаты (SO42-), мг/л |  |  |  |  |
| Натрий (Na+), мг/л |  |  |  |  |
| Железо (Feобщ/ Fe2+), мг/л |  |  |  |  |
| Кремнекислота, мг/л |  |  |  |  |
| Солесодержание, мг/л |  |  |  |  |
| Уд. электропроводность, мкСм/см |  |  |  |  |
| Углекислота (СО2), мг/л |  |  |  |  |
| Кислород (О2), мг/л |  |  |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |  |  |

##### Дополнительные сведения